## A
A |  | A ¦ Antragsformular |  | 0 | 2 ¦ Pelletsanlage |  |  | 0 | 5 ¦ Wärmepumpe (Wasser) |  | 0
MENÜ |  | 0 ¦ Basisangaben |  | 0 | 3 ¦ Nah- /Fernwärme (ern.) |  |  | 0 | 6 ¦ Wärmepumpe (Sole) |  | 0
|  | 1 ¦ Bitte wählen… |  | 0 | 4 ¦ Wärmepumpe (Luft) |  |  | 0 | 7 ¦ Rahmenbedingungen |  | 0
Alternativenprüfung gemäß § 35a Abs. 1 TBV 2016
|  | An die Baubehörde der Gemeinde |  |  | Itter
| ! | Projekttitel | [9 empty] | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen!
| ! | BauwerberIn | [9 empty] | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen!
| ! | Straße, Hausnummer | [9 empty] | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen!
| ! | PLZ/Ort | [9 empty] | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen!
Wärmeversorgung
| ! | Warmwasser-Wärmebereitung |  |  | WW-WB-System (primär) |  |  | Bitte wählen… |  |  |  | ï | Bitte eine Auswahl treffen!
| ! | Raumheizung-Wärmebereitung |  |  | RH-WB-System (primär) |  |  | Bitte wählen… |  |  |  | ï | Bitte eine Auswahl treffen!
| ! |  | Die Raumheizung-Anlage ist eine… |  |  |  |  | Bitte wählen… |  |  |  | ï | Bitte eine Auswahl treffen!
Erklärung zum Einsatz hocheffizienter alternativer Energiesysteme Kreuzen Sie den zutreffenden Fall (Mehrfachnennung nicht möglich) an.
| ! |  | Ein hocheffizientes alternatives System gemäß § 2 Abs. 28 TBO 2018 kommt zum Einsatz | [8 empty] | ï | Bitte eine Auswahl treffen!
| ! |  | Einhaltung der Anforderung an den reduzierten Primärenergiebedarf nicht erneuerbar gemäß § 35 Abs. 3 TBV 2016 | [8 empty] | ï | Bitte eine Auswahl treffen!
| ! |  | Wärmebedarf RH+WW ≥ 80 % durch hocheffiziente alternative Systeme gemäß § 2 Abs. 28 TBO 2018 | [8 empty] | ï | Bitte eine Auswahl treffen!
| ! |  | Keines der oben genannten ist zutreffend: technische, ökologische, wirtschaftliche und rechtliche Prüfung | [8 empty] | ï | Bitte eine Auswahl treffen!
Wirtschaftlichkeitsberechnung gem. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 244/2012 ist beizulegen!
Ist eines der hocheffizienten alternativen Heizsysteme wirtschaftlicher als das gewählte nicht hocheffiziente alternative Heizsystem, so ist verpflichtend ein hocheffizientes alternatives Heizsystem einzusetzen.
|  |  | System |  | Der Einsatz ist ausgeschlossen1) |  |  |  | Barwert Gesamtkosten2) in [€] | günstigstes System
[5 empty] | rechtlich |  | technisch
1: Nicht erneuerbares System
2: Pelletsanlage
3: Nah- /Fernwärme (ern.)
4: Wärmepumpe (Luft)
5: Wärmepumpe (Wasser)
6: Wärmepumpe (Sole)
1) Nachweis ist beizulegen 2) Wohngebäude Beträge inklusive Steuern, Nicht-Wohngebäude exklusive Steuern
Sie haben noch keine Auswahl getroffen - eine Einschätzung, ob eine Berechnung erforderlich ist, ist nicht möglich. Bitte Auswahl treffen!
|  | Ort / Datum |  |  |  | Unterschrift BauwerberIn

## 0
0 |  | A ¦ Antragsformular | 0 | 2 ¦ Pelletsanlage |  | 0 | 5 ¦ Wärmepumpe (Wasser) | 0
MENÜ |  | 0 ¦ Basisangaben | 0 | 3 ¦ Nah- /Fernwärme (ern.) |  | 0 | 6 ¦ Wärmepumpe (Sole) | 0
|  | 1 ¦ Bitte wählen… | 0 | 4 ¦ Wärmepumpe (Luft) |  | 0 | 7 ¦ Rahmenbedingungen | 0
|  | 0. BASISANGABEN |  |  |  |  | UNVOLLSTÄNDIG
0.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Mit dem vorliegenden Excel-Tool können Sie die Prüfung hocheffizienter alternativer Heizsysteme gem. § 35a Abs. 1 TBV 2016 darstellen. Dieser Dokumentation sind ggf. Einzelnachweise und Berechnungen beizulegen. Rechtliche Grundlage vgl. OIB-Richtlinie 6, Erläuternde Bemerkungen: "Im Falle wirtschaftlicher Gründe ist ein Gesamtkostenvergleich nach der Kapitalwertmethode unter Berücksichtigung der Richtlinie 2010/31/EU in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 244/2012 der Kommission vom 16. Januar 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden durch die Schaffung eines Rahmens für eine Vergleichsmethode zur Berechnung kostenoptimaler Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und Gebäudekomponenten zu ermitteln. Die Randbedingungen für die Energiekosten, die anzusetzenden Energiepreissteigerungen, den Diskontsatz und die Nutzungsdauern sind dem OIB-Dokument zum Nachweis der Kostenoptimalität zu entnehmen."
0.2 ANGABEN AUS DEM ENERGIEAUSWEIS
OBJEKTDATEN
| ! | Bauvorhaben |  |  | Bitte wählen… |  |  |  | ï | Bitte eine Auswahl treffen!
| ! | Nutzungsprofil |  |  | Bitte wählen… |  |  |  | ï | Bitte eine Auswahl treffen!
ohne öffentliche Nutzung
DATEN AUS ANHANG FÜR TIROL
| ! | Thermische Solaranlage |  |  | Bitte wählen… |  |  |  | ï | Bitte eine Auswahl treffen!
| ! | Heizwärmebedarf |  | Qh,SK |  |  |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen!
| ! | Energieaufwandszahl Warmwasser |  | eAWZ,WW,SK |  |  |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen!
| ! | Energieaufwandszahl Raumheizung |  | eAWZ,RH,SK |  |  |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen!
| ! | Brutto-Grundfläche |  | BGF |  |  |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen!
|  | Jahresertrag Photovoltaik |  | PVEBrutto,a
|  | Photovoltaik-Export |  | PVEExport,a
0.3 HINWEIS ZUR BERECHNUNG
In den folgenden Registerblättern 1 bis 6 prüfen Sie die möglichen Heizsysteme und geben jeweils konkrete, plausible Kosten an. Dabei sind in Abhängigkeit der Nutzung und Größe des Objektes abweichende Angaben zu machen - bitte lesen Sie dazu sorgfältig die "Eingabehilfe zur Alternativenprüfung" durch. Beachten Sie auch, dass Sie diese Excel-Datei in der aktuellen Version von der Homepage von Energie Tirol (www.energie-tirol.at/alternativenpruefung) verwenden.
0.4 VERSION DIESES EXCEL-TOOLS
|  | v.1.39 vom 21.07.2020 | Prüfen Sie die Homepage von Energie Tirol auf eine aktuelle Version!
mit öffentlicher Nutzung
Neubau
größere Renovierung

## 1
1 |  | A ¦ Antragsformular | 0 | 2 ¦ Pelletsanlage |  | 0 | 5 ¦ Wärmepumpe (Wasser) |  | 0
MENÜ |  | 0 ¦ Basisangaben | 0 | 3 ¦ Nah- /Fernwärme (ern.) |  | 0 | 6 ¦ Wärmepumpe (Sole) |  | 0
|  | 1 ¦ Bitte wählen… | 0 | 4 ¦ Wärmepumpe (Luft) |  | 0 | 7 ¦ Rahmenbedingungen |  | 0
|  | 1. SYSTEM: BITTE WÄHLEN… |  |  |  |  | UNVOLLSTÄNDIG
1.1 AUSSCHLUSSGRÜNDE
x |  | Es liegen rechtliche Gründe gegen die Verwendung einer Wärmepumpe Luft vor.
x |  | Es liegen technische Gründe gegen die Verwendung einer Wärmepumpe Luft vor.
x
|  | Das fossile System ist Bestandteil der Einreichung. | [17 empty] | Variante Bestandsanlage
|  | 1.2 INVESTITIONSKOSTEN |  |  | Invest-Kosten¹ [€] |  | Nutzung t [a] | Gesamtkosten nach 20a [€] |  |  |  | Optional? | Wiederbeschaffung |  |  |  | Restwert |  | Investition | Fall | Wiederbeschaffung |  |  |  | Restwert |  | Investition
|  | A ¦ ANLAGENTEILE | [10 empty] | Anzahl | A'0 | A''0 | Summe | Faktor | Summe | Summe | wie alt | Anzahl | A'0 | A''0 | Summe | Faktor | Summe | Summe
| ! | Warmwasserbereitung |  |  |  |  | 30 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
B ¦ BAULICHE MASSNAHMEN
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
C ¦ FREIE EINGABE
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | FALSE | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | FALSE | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | FALSE | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
D ¦ SUMME
¹ Der Barwert beinhaltet ggf. anfallende Restwerte und Wiederbeschaffungkosten über den Zeitraum von 20 Jahren. Dabei sind sämtliche Kosten für Wohnbauten inklusive Steuern (brutto), für Nicht-Wohnbauten exklusive Steuern (netto) anzugeben.
|  | 1.3 BETRIEBSKOSTEN |  |  |  |  | laufende Kosten [€/a] | Gesamtkosten nach 20a [€]
|  | Wartung und Instandhaltung |  |  |  |  | #N/A | #N/A
|  | 1.4 ENERGIEKOSTEN |  |  | Energiebedarf [kWh/a] |  | Energiepreis² [€/kWh] | Gesamtkosten nach 20a [€] |  |  |  | Abweichung? | Rx | bx | fpv
|  | A ¦ RAUMWÄRME | #N/A |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | B ¦ WARMWASSER | #N/A |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
² Energiekosten lt. CostOpt 2019, Änderung in Registerblatt 7 ¦ Rahmenbedingungen möglich.
[12 empty] | Abweichung? | Rx | bx | fpv
[12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## 2
2 |  | A ¦ Antragsformular | 0 | 2 ¦ Pelletsanlage |  | 0 | 5 ¦ Wärmepumpe (Wasser) |  | 0
MENÜ |  | 0 ¦ Basisangaben | 0 | 3 ¦ Nah- /Fernwärme (ern.) |  | 0 | 6 ¦ Wärmepumpe (Sole) |  | 0
|  | 1 ¦ Bitte wählen… | 0 | 4 ¦ Wärmepumpe (Luft) |  | 0 | 7 ¦ Rahmenbedingungen |  | 0
|  | 2. SYSTEM: PELLETSANLAGE |  |  |  |  | UNVOLLSTÄNDIG
2.1 AUSSCHLUSSGRÜNDE
Es liegen rechtliche Gründe gegen die Verwendung einer Pelletsanlage vor.
Es liegen technische Gründe gegen die Verwendung einer Pelletsanlage vor.
Die Verwendung einer Pelletsanlage ist technisch und rechtlich möglich. Bitte mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung fortfahren.
|  | 2.2 INVESTITIONSKOSTEN |  |  | Invest-Kosten¹ [€] |  | Nutzung t [a] | Gesamtkosten nach 20a [€] |  |  |  | Optional? | Wiederbeschaffung |  |  |  | Restwert |  | Investition
|  | A ¦ ANLAGENTEILE | [10 empty] | Anzahl | A'0 | A''0 | Summe | Faktor | Summe | Summe
| ! | Warmwasserbereitung |  |  |  |  | 30 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0
| ! | Wärmeerzeuger |  |  |  |  | 30 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | Variante Bestandsanlage
| ! | Pufferspeicher |  |  |  |  | 30 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | Fall | Wiederbeschaffung |  |  |  | Restwert |  | Investition
| ! | Austragesystem |  |  |  |  | 30 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | wie alt | Anzahl | A'0 | A''0 | Summe | Faktor | Summe | Summe
B ¦ BAULICHE MASSNAHMEN
| ! | Rauchfang |  |  |  |  | 50 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0
| ! | Mantelstein |  |  |  |  | 50 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0
| ! | Spenglerarbeiten Rauchfang |  |  |  |  | 50 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
C ¦ FREIE EINGABE
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
D ¦ SUMME
¹ Der Barwert wird auf Basis von 80 v.H. der Invest-Kosten berechnet und beinhaltet ggf. anfallende Restwerte und Wiederbeschaffungkosten über den Zeitraum von 20 Jahren. Dabei sind sämtliche Kosten für Wohnbauten inklusive Steuern (brutto), für Nicht-Wohnbauten exklusive Steuern (netto) anzugeben.
|  | 2.3 BETRIEBSKOSTEN |  |  |  |  | laufende Kosten [€/a] | Gesamtkosten nach 20a [€]
|  | Wartung und Instandhaltung |  |  |  |  | --- | #VALUE!
|  | 2.4 ENERGIEKOSTEN |  |  | Energiebedarf [kWh/a] |  | Energiepreis² [€/kWh] | Gesamtkosten nach 20a [€] |  |  |  | Abweichung? | Rx | bx | fpv
|  | A ¦ RAUMWÄRME | Pellets |  | 0 |  | 0.042478 | 0 |  |  |  | FALSE | 2.1% | 1.0096 | 16.2162
|  | B ¦ WARMWASSER | Pellets |  | 0 |  | 0.042478 | 0 |  |  |  | FALSE | 2.1% | 1.0096 | 16.2162
² Energiekosten lt. CostOpt 2019, Änderung in Registerblatt 7 ¦ Rahmenbedingungen möglich.
x
x | [11 empty] | Abweichung? | Rx | bx | fpv
x | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
x | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## 3
3 |  | A ¦ Antragsformular | 0 | 2 ¦ Pelletsanlage |  | 0 | 5 ¦ Wärmepumpe (Wasser) |  | 0
MENÜ |  | 0 ¦ Basisangaben | 0 | 3 ¦ Nah- /Fernwärme (ern.) |  | 0 | 6 ¦ Wärmepumpe (Sole) |  | 0
|  | 1 ¦ Bitte wählen… | 0 | 4 ¦ Wärmepumpe (Luft) |  | 0 | 7 ¦ Rahmenbedingungen |  | 0
|  | 3. SYSTEM: NAH- /FERNWÄRME (ERN.) |  |  |  |  | UNVOLLSTÄNDIG
3.1 AUSSCHLUSSGRÜNDE
Es liegen rechtliche Gründe gegen den Anschluss an ein Nah- bzw. Fernwärmenetz (erneuerbar) vor.
Es liegen technische Gründe gegen den Anschluss an ein Nah- bzw. Fernwärmenetz (erneuerbar) vor.
Die Verwendung einer Nah- /Fernwärme (ern.) ist technisch und rechtlich möglich. Bitte mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung fortfahren.
|  | 3.2 INVESTITIONSKOSTEN |  |  | Invest-Kosten¹ [€] |  | Nutzung t [a] | Gesamtkosten nach 20a [€] |  |  |  | Optional? | Wiederbeschaffung |  |  |  | Restwert |  | Investition
|  | A ¦ ANLAGENTEILE | [10 empty] | Anzahl | A'0 | A''0 | Summe | Faktor | Summe | Summe
| ! | Warmwasserbereitung |  |  |  |  | 30 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
B ¦ BAULICHE MASSNAHMEN
| ! | Anschluss |  |  |  |  | 50 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
C ¦ FREIE EINGABE
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
D ¦ SUMME
¹ Der Barwert wird auf Basis von 80 v.H. der Invest-Kosten berechnet und beinhaltet ggf. anfallende Restwerte und Wiederbeschaffungkosten über den Zeitraum von 20 Jahren. Dabei sind sämtliche Kosten für Wohnbauten inklusive Steuern (brutto), für Nicht-Wohnbauten exklusive Steuern (netto) anzugeben.
|  | 3.3 BETRIEBSKOSTEN |  |  |  |  | laufende Kosten [€/a] | Gesamtkosten nach 20a [€]
|  | Wartung und Instandhaltung |  |  |  |  | --- | #VALUE!
|  | 3.4 ENERGIEKOSTEN |  |  | Energiebedarf [kWh/a] |  | Energiepreis² [€/kWh] | Gesamtkosten nach 20a [€] |  |  |  | Abweichung? | Rx | bx | fpv
|  | A ¦ RAUMWÄRME | Nah- und Fernwärme (ern.) |  | 0 |  | 0.13333 | 0 |  |  |  | FALSE | 1.3% | 0.93558 | 15.0266
|  | B ¦ WARMWASSER | Nah- und Fernwärme (ern.) |  | 0 |  | 0.13333 | 0 |  |  |  | FALSE | 1.3% | 0.93558 | 15.0266
² Energiekosten lt. CostOpt 2019, Änderung in Registerblatt 7 ¦ Rahmenbedingungen möglich.
x
x | [11 empty] | Abweichung? | Rx | bx | fpv
x | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
x | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## 4
4 |  | A ¦ Antragsformular | 0 | 2 ¦ Pelletsanlage |  | 0 | 5 ¦ Wärmepumpe (Wasser) |  | 0
MENÜ |  | 0 ¦ Basisangaben | 0 | 3 ¦ Nah- /Fernwärme (ern.) |  | 0 | 6 ¦ Wärmepumpe (Sole) |  | 0
|  | 1 ¦ Bitte wählen… | 0 | 4 ¦ Wärmepumpe (Luft) |  | 0 | 7 ¦ Rahmenbedingungen |  | 0
|  | 4. SYSTEM: WÄRMEPUMPE (LUFT) |  |  |  |  | UNVOLLSTÄNDIG
4.1 AUSSCHLUSSGRÜNDE
Es liegen rechtliche Gründe gegen die Verwendung einer Wärmepumpe (Luft) vor.
Es liegen technische Gründe gegen die Verwendung einer Wärmepumpe (Luft) vor.
Die Verwendung einer Wärmepumpe (Luft) ist technisch und rechtlich möglich. Bitte mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung fortfahren.
|  | 4.2 INVESTITIONSKOSTEN |  |  | Invest-Kosten¹ [€] |  | Nutzung t [a] | Gesamtkosten nach 20a [€] |  |  |  | Optional? | Wiederbeschaffung |  |  |  | Restwert |  | Investition
|  | A ¦ ANLAGENTEILE | [10 empty] | Anzahl | A'0 | A''0 | Summe | Faktor | Summe | Summe
| ! | Warmwasserbereitung |  |  |  |  | 30 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0
| ! | Wärmepumpe |  |  |  |  | 30 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0
|  | Lastausgleichsspeicher (optional) |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0
|  | Luftein- und -auslässe (optional) |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0
B ¦ BAULICHE MASSNAHMEN
|  | Grabungsarbeiten (optional) |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
C ¦ FREIE EINGABE
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
D ¦ SUMME
¹ Der Barwert wird auf Basis von 80 v.H. der Invest-Kosten berechnet und beinhaltet ggf. anfallende Restwerte und Wiederbeschaffungkosten über den Zeitraum von 20 Jahren. Dabei sind sämtliche Kosten für Wohnbauten inklusive Steuern (brutto), für Nicht-Wohnbauten exklusive Steuern (netto) anzugeben.
|  | 4.3 BETRIEBSKOSTEN |  |  |  |  | laufende Kosten [€/a] | Gesamtkosten nach 20a [€]
|  | Wartung und Instandhaltung |  |  |  |  | --- | #VALUE!
|  | 4.4 ENERGIEKOSTEN |  |  | Energiebedarf [kWh/a] |  | Energiepreis² [€/kWh] | Gesamtkosten nach 20a [€] |  |  |  | Abweichung? | Rx | bx | fpv
|  | A ¦ RAUMWÄRME | Strom |  | 0 |  | 0.1625 | 0 |  |  |  | FALSE | 2.4% | 1.0393 | 16.6924
|  | B ¦ WARMWASSER | Strom |  | 0 |  | 0.1625 | 0 |  |  |  | FALSE | 2.4% | 1.0393 | 16.6924
² Energiekosten lt. CostOpt 2019, Änderung in Registerblatt 7 ¦ Rahmenbedingungen möglich.
x
x | [11 empty] | Abweichung? | Rx | bx | fpv
x | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
x | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## 5
5 |  | A ¦ Antragsformular | 0 | 2 ¦ Pelletsanlage |  | 0 | 5 ¦ Wärmepumpe (Wasser) |  | 0
MENÜ |  | 0 ¦ Basisangaben | 0 | 3 ¦ Nah- /Fernwärme (ern.) |  | 0 | 6 ¦ Wärmepumpe (Sole) |  | 0
|  | 1 ¦ Bitte wählen… | 0 | 4 ¦ Wärmepumpe (Luft) |  | 0 | 7 ¦ Rahmenbedingungen |  | 0
|  | 5. SYSTEM: WÄRMEPUMPE (WASSER) |  |  |  |  | UNVOLLSTÄNDIG
5.1 AUSSCHLUSSGRÜNDE
Es liegen rechtliche Gründe gegen die Verwendung einer Wärmepumpe (Wasser) vor.
Es liegen technische Gründe gegen die Verwendung einer Wärmepumpe (Wasser) vor.
Die Verwendung einer Wärmepumpe (Wasser) ist technisch und rechtlich möglich. Bitte mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung fortfahren.
|  | 5.2 INVESTITIONSKOSTEN |  |  | Invest-Kosten¹ [€] |  | Nutzung t [a] | Gesamtkosten nach 20a [€] |  |  |  | Optional? | Wiederbeschaffung |  |  |  | Restwert |  | Investition
|  | A ¦ ANLAGENTEILE | [10 empty] | Anzahl | A'0 | A''0 | Summe | Faktor | Summe | Summe
| ! | Warmwasserbereitung |  |  |  |  | 30 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0
| ! | Wärmepumpe |  |  |  |  | 30 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
B ¦ BAULICHE MASSNAHMEN
| ! | Brunnenbau |  |  |  |  | 50 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0
| ! | Behördenverfahren |  |  |  |  | 50 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
C ¦ FREIE EINGABE
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
D ¦ SUMME
¹ Der Barwert wird auf Basis von 80 v.H. der Invest-Kosten berechnet und beinhaltet ggf. anfallende Restwerte und Wiederbeschaffungkosten über den Zeitraum von 20 Jahren. Dabei sind sämtliche Kosten für Wohnbauten inklusive Steuern (brutto), für Nicht-Wohnbauten exklusive Steuern (netto) anzugeben.
|  | 5.3 BETRIEBSKOSTEN |  |  |  |  | laufende Kosten [€/a] | Gesamtkosten nach 20a [€]
|  | Wartung und Instandhaltung |  |  |  |  | --- | #VALUE!
|  | 5.4 ENERGIEKOSTEN |  |  | Energiebedarf [kWh/a] |  | Energiepreis² [€/kWh] | Gesamtkosten nach 20a [€] |  |  |  | Abweichung? | Rx | bx | fpv
|  | A ¦ RAUMWÄRME | Strom |  | 0 |  | 0.1625 | 0 |  |  |  | FALSE | 2.4% | 1.0393 | 16.6924
|  | B ¦ WARMWASSER | Strom |  | 0 |  | 0.1625 | 0 |  |  |  | FALSE | 2.4% | 1.0393 | 16.6924
² Energiekosten lt. CostOpt 2019, Änderung in Registerblatt 7 ¦ Rahmenbedingungen möglich.
x
x | [11 empty] | Abweichung? | Rx | bx | fpv
x | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
x | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## 6
6 |  | A ¦ Antragsformular | 0 | 2 ¦ Pelletsanlage |  | 0 | 5 ¦ Wärmepumpe (Wasser) |  | 0
MENÜ |  | 0 ¦ Basisangaben | 0 | 3 ¦ Nah- /Fernwärme (ern.) |  | 0 | 6 ¦ Wärmepumpe (Sole) |  | 0
|  | 1 ¦ Bitte wählen… | 0 | 4 ¦ Wärmepumpe (Luft) |  | 0 | 7 ¦ Rahmenbedingungen |  | 0
|  | 6. SYSTEM: WÄRMEPUMPE (SOLE) |  |  |  |  | UNVOLLSTÄNDIG
6.1 AUSSCHLUSSGRÜNDE
Es liegen rechtliche Gründe gegen die Verwendung einer Wärmepumpe (Sole) vor.
Es liegen technische Gründe gegen die Verwendung einer Wärmepumpe (Sole) vor.
Die Verwendung einer Wärmepumpe (Sole) ist technisch und rechtlich möglich. Bitte mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung fortfahren.
|  | 6.2 INVESTITIONSKOSTEN |  |  | Invest-Kosten¹ [€] |  | Nutzung t [a] | Gesamtkosten nach 20a [€] |  |  |  | Optional? | Wiederbeschaffung |  |  |  | Restwert |  | Investition
|  | A ¦ ANLAGENTEILE | [10 empty] | Anzahl | A'0 | A''0 | Summe | Faktor | Summe | Summe
| ! | Warmwasserbereitung |  |  |  |  | 30 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0
| ! | Wärmepumpe |  |  |  |  | 30 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
B ¦ BAULICHE MASSNAHMEN
| ! | Kollektor / Sonde inkl. Tiefbauarbeiten |  |  |  |  | 30 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0
| ! | Behördenverfahren |  |  |  |  | 50 |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen! | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[12 empty] | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
C ¦ FREIE EINGABE
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
D ¦ SUMME
¹ Der Barwert wird auf Basis von 80 v.H. der Invest-Kosten berechnet und beinhaltet ggf. anfallende Restwerte und Wiederbeschaffungkosten über den Zeitraum von 20 Jahren. Dabei sind sämtliche Kosten für Wohnbauten inklusive Steuern (brutto), für Nicht-Wohnbauten exklusive Steuern (netto) anzugeben.
|  | 6.3 BETRIEBSKOSTEN |  |  |  |  | laufende Kosten [€/a] | Gesamtkosten nach 20a [€]
|  | Wartung und Instandhaltung |  |  |  |  | --- | #VALUE!
|  | 6.4 ENERGIEKOSTEN |  |  | Energiebedarf [kWh/a] |  | Energiepreis² [€/kWh] | Gesamtkosten nach 20a [€] |  |  |  | Abweichung? | Rx | bx | fpv
|  | A ¦ RAUMWÄRME | Strom |  | 0 |  | 0.1625 | 0 |  |  |  | FALSE | 2.4% | 1.0393 | 16.6924
|  | B ¦ WARMWASSER | Strom |  | 0 |  | 0.1625 | 0 |  |  |  | FALSE | 2.4% | 1.0393 | 16.6924
² Energiekosten lt. CostOpt 2019, Änderung in Registerblatt 7 ¦ Rahmenbedingungen möglich.
x
x | [11 empty] | Abweichung? | Rx | bx | fpv
x | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
x | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## 7
7 |  | A ¦ Antragsformular | 0 | 2 ¦ Pelletsanlage |  |  |  | 0 | 5 ¦ Wärmepumpe (Wasser) |  |  |  | 0
MENÜ |  | 0 ¦ Basisangaben | 0 | 3 ¦ Nah- /Fernwärme (ern.) |  |  |  | 0 | 6 ¦ Wärmepumpe (Sole) |  |  |  | 0
|  | 1 ¦ Bitte wählen… | 0 | 4 ¦ Wärmepumpe (Luft) |  |  |  | 0 | 7 ¦ Rahmenbedingungen |  |  |  | 0
|  | 7. RAHMENBEDINGUNGEN | [6 empty] | UNVOLLSTÄNDIG
7.1 ÜBERSICHT WIRTSCHAFTLICHKEIT ENERGIESYSTEME
Die folgende Zusammenstellung vergleicht alle technisch und rechtlich möglichen Systeme. Dabei ist das
|  | wirtschaftlichste System mit den gesetzten Rahmenbedingungen: |  |  |  |  | Eingaben unvollständig!
|  |  |  | Barwert Gesamtkosten [€] |  | CO2-Emissionen¹ nach 20a [t]
System
| ! | 1 ¦ Bitte wählen… | 0 | [10 empty] | ï | Bitte dieses Registerblatt vervollständigen.
| ! | 2 ¦ Pelletsanlage | 0 | [10 empty] | ï | Bitte dieses Registerblatt vervollständigen.
| ! | 3 ¦ Nah- /Fernwärme (ern.) | 0 | [10 empty] | ï | Bitte dieses Registerblatt vervollständigen.
| ! | 4 ¦ Wärmepumpe (Luft) | 0 | [10 empty] | ï | Bitte dieses Registerblatt vervollständigen.
| ! | 5 ¦ Wärmepumpe (Wasser) | 0 | [10 empty] | ï | Bitte dieses Registerblatt vervollständigen.
| ! | 6 ¦ Wärmepumpe (Sole) | 0 | [10 empty] | ï | Bitte dieses Registerblatt vervollständigen.
¹ Die CO2-Emissionen veranschaulichen den ökologischen Fußabdruck der Energieverbräuche über den Betrachtungszeitraum von 20 Jahren. Sie werden derzeit nicht mit Kosten berücksichtigt.
7.2 PROJEKTSPEZIFISCHE RAHMENBEDINGUNGEN
7.2.1 ENERGIEKENNZAHLEN
Bei Nicht-Wohngebäuden kann eine vom Energieausweis abweichende Berechnung sinnvoll sein - Sie können den Heizwärmebedarf und/oder den Warmwasserwärmebedarf anpassen. Die Berechnung muss begelegt werden.
|  | System | [6 empty] | Default |  | Freie Eingabe
|  | Heizwärmebedarf (Qh,SK) in [kWh/a] | [6 empty] | 0
|  | Warmwasserwärmebedarf (Qtw) in [kWh/a] | [6 empty] | 0
7.2.2 ENERGIEAUFWANDSZAHLEN
Die Energieaufwandszahlen müssen modifiziert werden - wird allerdings eine verändert, müssen alle angepasst werden; dies kann z.B. durch Berechnung mehrerer Energieausweise mit allen gelisteten Systemen erfolgen.
|  |  |  | eAWZ,RH |  |  |  |  | eAWZ,WW
|  | System |  | Default |  | Freie Eingabe |  |  | Default |  | Freie Eingabe
|  | 1 ¦ Bitte wählen…² |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ! | 2 ¦ Pelletsanlage |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen!
| ! | 3 ¦ Nah- /Fernwärme (ern.) |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen!
| ! | 4 ¦ Wärmepumpe (Luft) |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen!
| ! | 5 ¦ Wärmepumpe (Wasser) |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen!
| ! | 6 ¦ Wärmepumpe (Sole) |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | ï | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen!
² Angaben laut Energieausweis im Punkt 0
7.2.3 ENERGIETRÄGER
Die Energiepreise (netto) können angepasst werden - wird ein Wert verändert, müssen alle angepasst werden. Gegebenenfalls sind Nachweise für deutlich bessere Tarife beizulegen.
|  |  |  | Konversionsfaktoren |  |  | Preissteige- rung Re,k³ [%] |  |  | Preis [Ct/kWh]
|  | Energieträger |  | fPE [-] | fCO2 [g/kWh] |  |  |  |  | Default* |  | Freie Eingabe
|  | Pellets |  | 1.13 | 17 |  | 2.1% |  |  | 4.2478
|  | Nah- und Fernwärme (ern.) |  | 1.6 | 59 |  | 1.3% |  |  | 13.3333
|  | Strom |  | 1.63 | 227 |  | 2.4% |  |  | 16.25
| #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
³ Angaben laut OIB-Richtlinie 6, Kostenoptimalität, Februar 2018, Tab. 36
7.2.4 BETRIEBSKOSTEN
Die Betriebskosten (netto) können angepasst werden - wird ein Wert verändert, müssen alle angepasst werden. Gegebenenfalls sind Nachweise beizulegen.
|  | System | [6 empty] | Default [€/a] |  | Freie Eingabe [€/a]
1 ¦ Bitte wählen…
|  | 2 ¦ Pelletsanlage | [6 empty] | ---
|  | 3 ¦ Nah- /Fernwärme (ern.) | [6 empty] | ---
|  | 4 ¦ Wärmepumpe (Luft) | [6 empty] | ---
|  | 5 ¦ Wärmepumpe (Wasser) | [6 empty] | ---
|  | 6 ¦ Wärmepumpe (Sole) | [6 empty] | ---
7.3 ALLGEMEINE RAHMENBEDINGUNGEN
|  | Betrachtungszeitraum T |  |  | T | 20a
|  | Marktzinssatz |  |  | R | 4.23%
|  | Inflation |  |  | Ri | 2%
|  | Realzinssatz (Diskontsatz lt. CostOpt 2019) |  |  | RR | 2.186%
|  | Preisentwicklungsrate - Produkte |  |  | Rp | 2%
|  | Preisentwicklungsrate - Instandhaltung |  |  | Rm | 2%
|  | Ansatz hocheffiziente alternative Systeme |  |  |  | 80 v.H.
|  | OIB-Richtlinie |  |  | OIB- Richtlinie 6, April 2019
|  | Wirtschaftlichkeitsberechnung |  |  | CostOpt 2019 (vereinfacht)
|  | Quelle Nutzungsdauer |  |  | CostOpt 2019 (vereinfacht)

## Auswahl (hidden)
Kategorie gem. ÖNORM B 8110-5:2019-03-15 | 1 | Wirtschaftlichkeitsberechnung | ÖNORM EN 15459:2008-06-01 | System | Name | Navigation | rechtlich | technisch | Kombination | Günstigstes | Menüpunkt | Name
Öffentliche Nutzung | FALSE | Nutzungsdauer | CostOpt 2019 (vereinfacht) | A | Antragsformular | FALSE |  |  |  |  | 1 | Ausschlussgründe
Wohngebäude | FALSE | Nutzungsdauer_MIN | 20 | 0 | Basisangaben | FALSE |  |  |  |  | 2 | Investitionskosten
Betrachtungszeitraum t | 20 | Nutzungsdauer_MAX | 50 | 1 | Bitte wählen… | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 3 | Betriebskosten
Auswahl: Nachweis | 0 | Ansatz Realzinssatz | OIB CostOpt 2019 (vereinfacht) | 2 | Pelletsanlage | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 4 | Energiekosten
Auswahl: WW-WB-System | 1 | Grenze Brutto-Grundfläche | 3000 | 3 | Nah- /Fernwärme (ern.) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 5 | Gewinne aus Photovoltaik
Auswahl: RH-WB-System | 1 | Lagerflächen berücksichtigt | FALSE | 4 | Wärmepumpe (Luft) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Auswahl: Thermische Solaranlage | 1 | Ablaufdatum | 2020-10-31 | 5 | Wärmepumpe (Wasser) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Thermische Solaranlage | FALSE | Betrachtungsjahr aktuell | 2020 | 6 | Wärmepumpe (Sole) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Photovoltaik-Anlage | FALSE |  |  | 7 | Rahmenbedingungen | FALSE
WW-Bereitung dezentral? | FALSE |  |  |  |  | 9
Marktzinssatz | 4.23%
Inflation | 2% | Legende
Realzinssatz RR | 2.186% | direkte Eingabe
Barwertfaktor fpv | 16.0613 | Berechnung mit Formel
Preisentwicklungsrate - Produkte RP | 2% | Verknüpft mit Auswahlobbjekt (Dropdown, Checkbox)
Preisentwicklungsrate - Instandhaltung Rm | 2% | Optionen wurden nicht implementiert
preisdynamischer Barwertfaktor bP | 1 | Bereich hat Variable
preisdynamischer Barwertfaktor bm | 1
Diskontsatz Rd(t) | 0.64886
Förderung Erneuerbare | 20%
Allgemeiner Steuersatz | 20%
Kosten CO2 [€/t] | 2.5
HWB modifiziert | FALSE
WWWB modifiziert | FALSE
Energieaufwandszahlen modifiziert | TRUE
Energieberechnung modifiziert | TRUE
Energiepreise modifiziert | FALSE
Betriebskosten modifiziert | FALSE
HWB_mod | 0
WWWB_mod | 0
Erhöhung Betriebkosten (brutto): TSA | 20
Erhöhung Betriebkosten (brutto): PV | 25
Auswahl: Bestandsheizung RH | 1
Auswahl: Bauvorhaben | 0
Note on B12: Energie Tirol: Hier 4,23% für CostOpt
Note on B13: Energie Tirol: Hier 2,00% für CostOpt
Note on B14: Energie Tirol: Hier muss 2,19% für CostOpt
Note on B16: Energie Tirol: NUR mit Ri=Rp validiert!

## Tabellen (hidden)
REGISTER 0 |  | REGISTER A |  |  |  | REGISTER 1-6 | [32 empty] | REGISTER 7
WW-WB-System | RH-WB-System | Gebäudekategorie | wwwb [Wh/m².d] | dh,a [d/a] | WWWB [kWh/m².a] | System | Energieträger | Wartungskosten EFH | Wartungskosten MFH | Wartungskosten GWB | Wartungskosten | Energieträger | fPE | fPE, n.ern | fCO2 [g/kWh] | Re,k | Preis [€/kWh] | Steuersatz [%] | Preis [€/kWh] | Komponente | Nverwendet | NEnergie Tirol | NVDI2067 | NCostOpt | Bitte wählen… | Flüssiggasanlage | Gas-System | Hackschnitzelheizung | Nah- /Fernwärme (ern.) | Nah- /Fernwärme (n.ern.) | Öl-System | Pelletsanlage | Stromdirektheizung | Stückholzheizung | Wärmepumpe (Wasser) | Wärmepumpe (Luft) | Wärmepumpe (Sole) | Warmwasser | Kosten für Diagramm |  |  |  |  | eAWZ |  | Betriebskosten
Bitte wählen… | Bitte wählen… | Bitte wählen… |  |  |  | Flüssiggasanlage | Flüssiggas | 75 | 175 | 260 | --- | Flüssiggas | 1.1 | 1.1 | 247 | 1.8% | 0.093333 | 20% | 0.093333 | Absicherung / Verkabelung | 50 | 50 |  | 50 |  | Wärmeerzeuger | Wärmeerzeuger |  |  |  | Wärmeerzeuger | Wärmeerzeuger | Wärmeabgabe |  | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Warmwasserbereitung |  | Investitionskosten | Betriebskosten | Energiekosten | Kosten für CO2 | RH | WW
Flüssiggasanlage | Flüssiggasanlage | Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten | 21 | 365 | 7.665 | Gas-System | Erdgas | 75 | 175 | 260 | --- | Erdgas | 1.1 | 1.1 | 247 | 3.6% | 0.065 | 20% | 0.065 | Anschluss | 50 | 50 |  | 50 |  | Gastank |  |  |  |  | Öltank | Pufferspeicher |  |  |  | Lastausgleichsspeicher (optional) |  | Elektro-Boiler | 1 ¦ Bitte wählen… |  |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
Gas-System | Gas-System | Wohngebäude mit drei bis neun Nutzungseinheiten | 28 | 365 | 10.22 | Hackschnitzelheizung | Hackschnitzel |  |  |  |  | Hackschnitzel | 1.13 | 0.1 | 17 |  |  |  |  | Anschlussleitung Gebäude (optional) | 50 | 50 |  | 50 | [6 empty] | Ölleitung im Gebäude | Austragesystem |  |  |  | Luftein- und -auslässe (optional) |  |  | 2 ¦ Pelletsanlage |  |  |  |  | 0 | 0 | ---
Hackschnitzelheizung | Hackschnitzelheizung | Wohngebäude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten | 28 | 365 | 10.22 | Nah- /Fernwärme (ern.) | Nah- und Fernwärme (ern.) | 0 | 0 | 0 | --- | Nah- und Fernwärme (ern.) | 1.6 | 0.28 | 59 | 1.3% | 0.13333 | 20% | 0.13333 | Aufstellungsbereich | 50 | 50 |  | 50 | [14 empty] | 3 ¦ Nah- /Fernwärme (ern.) |  |  |  |  | 0 | 0 | ---
Nah- /Fernwärme (ern.) | Nah- /Fernwärme (ern.) | Bürogebäude | 9 | 269 | 2.421 | Nah- /Fernwärme (n.ern.) | Nah- und Fernwärme (n.ern.) | 0 | 0 | 0 | --- | Nah- und Fernwärme (n.ern.) | 1.51 | 1.37 | 310 | 1.3% | 0.125 | 20% | 0.125 | Aufstellungsbereich (optional) | 50 | 50 |  | 50 | [14 empty] | 4 ¦ Wärmepumpe (Luft) |  |  |  |  | 0 | 0 | ---
Nah- /Fernwärme (n.ern.) | Nah- /Fernwärme (n.ern.) | Bildungseinrichtungen | 10 | 269 | 2.69 | Öl-System | Heizöl | 75 | 175 | 260 | --- | Heizöl | 1.2 | 1.2 | 310 | 2.7% | 0.068333 | 20% | 0.068333 | Aufstellungsbereich Lager | 50 | 50 |  | 50 | [14 empty] | 5 ¦ Wärmepumpe (Wasser) |  |  |  |  | 0 | 0 | ---
Öl-System | Öl-System | Krankenhäuser | 43 | 365 | 15.695 | Pelletsanlage | Pellets | 330 | 370 | 500 | --- | Pellets | 1.13 | 0.1 | 17 | 2.1% | 0.042478 | 13% | 0.042478 | Aufstellungsbereich Lager (optional) | 50 | 50 |  | 50 | [14 empty] | 6 ¦ Wärmepumpe (Sole) |  |  |  |  | 0 | 0 | ---
Pelletsanlage | Pelletsanlage | Heime | 62 | 365 | 22.63 | Elektro-Boiler / Durchlauferhitzer | Strom |  |  |  |  | Strom | 1.63 | 1.02 | 227 | 2.4% | 0.1625 | 20% | 0.1625 | Austragesystem | 30 | 15 |  | 30 |  | Rauchfang | Anschluss |  | Anschluss | Anschluss | Rauchfang | Rauchfang | Mehrkosten Anschlussleistung (optional) |  | Brunnenbau | Grabungsarbeiten (optional) | Kollektor / Sonde inkl. Tiefbauarbeiten
Elektro-Boiler / Durchlauferhitzer | Stromdirektheizung | Beherbergungsbetriebe | 69 | 365 | 25.185 | Stückholzheizung | Stückholz |  |  |  |  | Stückholz | 1.13 | 0.1 | 17 |  |  |  |  | Behördenverfahren | 50 | 50 |  | 50 |  | Mantelstein | Gasleitung im Gebäude |  |  |  | Mantelstein | Mantelstein | Absicherung / Verkabelung |  | Behördenverfahren |  | Behördenverfahren
Stückholzheizung | Stückholzheizung | Gaststätten | 28 | 365 | 10.22 | Wärmepumpe (Wasser) | Strom | 50 | 150 | 150 | --- | Strom (Netzeinspeisung) | 1.63 | 1.02 | 227 | 2.4% | 0.041667 | 20% | 0.041667 | Brunnenbau | 50 | 50 |  | 50 |  | Spenglerarbeiten Rauchfang | Rauchfang |  |  |  | Spenglerarbeiten Rauchfang | Spenglerarbeiten Rauchfang
Wärmepumpe (Wasser) | Wärmepumpe (Wasser) | Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude | 32 | 365 | 11.68 | Wärmepumpe (Luft) | Strom | 40 | 150 | 150 | --- | Quelle | OIB-Richtlinie 6, April 2019, Pkt. 7 |  |  | OIB-Richtlinie 6, Kostenoptimalität, Februar 2018, Tab. 36 |  |  |  | Elektro-Boiler | 30 | 15 |  | 30 |  | Grabungsarbeiten Tank | Mantelstein
Wärmepumpe (Luft) | Wärmepumpe (Luft) | Sportstätten | 130 | 365 | 47.45 | Wärmepumpe (Sole) | Strom | 40 | 150 | 150 | --- | [8 empty] | Gasleitung im Gebäude | 50 | 50 |  | 50 |  | Gasleitung Tank - Erzeuger | Spenglerarbeiten Rauchfang | [11 empty] | eAWZ,RH | EFHklein | EFH | MFH 500 | MFH 1000 | MFH 3000 | Default | Default_angepasst | eAWZ,WW | EFHklein | EFH | MFH 500 | MFH 1000 | MFH 3000 | Default | Default_angepasst
Wärmepumpe (Sole) | Wärmepumpe (Sole) | Verkaufsstätten | 16 | 317 | 5.072 | Stromdirektheizung | Strom | 0 | 0 | 0 | --- | [8 empty] | Gasleitung Tank - Erzeuger | 50 | 50 |  | 50 | [14 empty] | BGF | 157.56 | 206.36 | 672.51 | 1417.03 | 4273.12 | 0 |  | BGF | 157.56 | 206.36 | 672.51 | 1417.03 | 4273.12 | 0
|  | Sonstige Gebäude |  |  |  | Quelle |  | OIB-Richtlinie 6, Kostenoptimalität, Februar 2018, Tab. 29 | [11 empty] | Gastank | 30 | 15 |  | 30 | [14 empty] | Flüssiggasanlage | 1.06 | 1.02 | 1.03 | 1 | 1.03 | --- | --- | Flüssiggasanlage | 2.2 | 2.09 | 2.54 | 2.27 | 2.1 | --- | ---
|  | Quelle | ÖNORM B 8110-5:2019-03-15 | [16 empty] | Grabungsarbeiten (optional) | 50 | 50 |  | 50 | [14 empty] | Gas-System | 1.06 | 1.02 | 1.03 | 1 | 1.03 | --- | --- | Gas-System | 2.2 | 2.09 | 2.54 | 2.27 | 2.1 | --- | ---
[20 empty] | Grabungsarbeiten Tank | 30 | 15 |  | 30 | [14 empty] | Nah- /Fernwärme (ern.) | 1.04 | 0.99 | 1 | 0.97 | 1 | --- | --- | Nah- /Fernwärme (ern.) | 2.09 | 1.98 | 2.46 | 2.22 | 2.07 | --- | ---
[20 empty] | Kollektor / Sonde inkl. Tiefbauarbeiten | 30 | 50 |  | 30 | [14 empty] | Nah- /Fernwärme (n.ern.) | 1.04 | 0.99 | 1 | 0.97 | 1 | --- | --- | Nah- /Fernwärme (n.ern.) | 2.09 | 1.98 | 2.46 | 2.22 | 2.07 | --- | ---
RH-Bestand |  | Thermische Solaranlage | [17 empty] | Lastausgleichsspeicher (optional) | 30 | 35 |  | 30 | trigger: | Aufstellungsbereich | [12 empty] | Öl-System | 1.09 | 1.04 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | --- | --- | Öl-System | 2.21 | 2.1 | 2.56 | 2.28 | 2.11 | --- | ---
Bitte wählen… |  | Bitte wählen… | [17 empty] | Luftein- und -auslässe (optional) | 30 | 30 |  | 30 | [14 empty] | Pelletsanlage | 1.38 | 1.3 | 1.28 | 1.22 | 1.23 | --- | --- | Pelletsanlage | 2.95 | 2.81 | 3.23 | 2.87 | 2.6 | --- | ---
Neuanlage |  | vorhanden | [17 empty] | Mantelstein | 50 | 50 |  | 50 | [14 empty] | Stromdirektheizung | 0.89 | 0.92 | 0.85 | 0.83 | 0.88 | --- | --- | Wärmepumpe (Wasser) | 0.61 | 0.59 | 1.25 | 1.06 | 1.01 | --- | ---
Neuanlage: Bestand wird getauscht |  | nicht vorhanden | [17 empty] | Mehrkosten Anschlussleistung (optional) | 50 | 50 |  | 50 | [14 empty] | Wärmepumpe (Wasser) | 0.22 | 0.21 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | --- | --- | Wärmepumpe (Luft) | 0.65 | 0.62 | 1.33 | 1.14 | 1.02 | --- | ---
Bestandsanlage und wird nicht getauscht | [19 empty] | Ölleitung im Gebäude | 30 | 20 |  | 30 | [14 empty] | Wärmepumpe (Luft) | 0.31 | 0.3 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | --- | --- | Wärmepumpe (Sole) | 0.65 | 0.62 | 1.33 | 1.14 | 1.02 | --- | ---
[20 empty] | Öltank | 30 | 30 |  | 30 | [14 empty] | Wärmepumpe (Sole) | 0.25 | 0.24 | 0.3534 | 0.342 | 0.342 | --- | --- | Elektro-Boiler / Durchlauferhitzer | [5 empty] | ---
[20 empty] | Pufferspeicher | 30 | 35 |  | 30
[20 empty] | Rauchfang | 50 | 50 |  | 50 | [14 empty] | Korrekturfaktor | #N/A | [6 empty] | Korrekturfaktor | #N/A
[20 empty] | Spenglerarbeiten Rauchfang | 50 | 40 |  | 50
[20 empty] | Umformerstation | 30 | 30 |  | 30
[20 empty] | Warmwasserbereitung | 30 | 25 |  | 30
[20 empty] | Wärmeabgabe | 30 | 25 |  | 30 | [22 empty] | OPT
[20 empty] | Kosten für Solaranlage (thermisch/PV) komplett | 30 | 20 |  | 30 | [14 empty] | Spaltensuche | [7 empty] | eAWZ,WW | EFHklein | EFH | MFH 500 | MFH 1000 | MFH 3000 | Default
[20 empty] | Wärmeerzeuger | 30 | 20 |  | 30 | [14 empty] | 157.56 | [7 empty] | BGF | 157.56 | 206.36 | 672.51 | 1417.03 | 4273.12 | 200
[20 empty] | Wärmepumpe | 30 | 18 |  | 30 | [14 empty] | 206.36 | FALSE | [6 empty] | Flüssiggasanlage | 1.93 | 1.83 | 2.18 | 1.95 | 1.81 | ---
[39 empty] | 672.51 | FALSE | [6 empty] | Gas-System | 1.93 | 1.83 | 2.18 | 1.95 | 1.81 | ---
[39 empty] | 1417.03 | FALSE | [6 empty] | Nah- /Fernwärme (ern.) | 1.83 | 1.73 | 2.09 | 1.9 | 1.78 | ---
[39 empty] | 4273.12 | FALSE | #N/A | [5 empty] | Nah- /Fernwärme (n.ern.) | 1.83 | 1.73 | 2.09 | 1.9 | 1.78 | ---
[47 empty] | Öl-System | 1.93 | 1.83 | 2.18 | 1.95 | 1.81 | ---
[47 empty] | Pelletsanlage | 2.07 | 1.97 | 2.33 | 2.09 | 1.94 | ---
[47 empty] | Wärmepumpe (Wasser) | 0.49 | 0.47 | 1.02 | 0.85 | 0.75 | ---
[47 empty] | Wärmepumpe (Luft) | 0.49 | 0.47 | 1.05 | 0.87 | 0.77 | ---
[47 empty] | Wärmepumpe (Sole) | 0.53 | 0.5 | 1.05 | 0.87 | 0.77 | ---
OPT+Sol
[47 empty] | eAWZ,WW | EFHklein | EFH | MFH 500 | MFH 1000 | MFH 3000 | Default | Faktor TSA
[47 empty] | BGF | 157.56 | 206.36 | 672.51 | 1417.03 | 4273.12 | 200
[47 empty] | Flüssiggasanlage | 0.37 | 0.39 | 1.53 | 1.18 | 1.41 | --- | 1
[47 empty] | Gas-System | 0.37 | 0.39 | 1.53 | 1.18 | 1.41 | --- | 1
[47 empty] | Nah- /Fernwärme (ern.) | 0.35 | 0.37 | 1.46 | 1.14 | 1.39 | --- | 1
[47 empty] | Nah- /Fernwärme (n.ern.) | 0.35 | 0.37 | 1.46 | 1.14 | 1.39 | --- | 1
[47 empty] | Öl-System | 0.37 | 0.39 | 1.53 | 1.18 | 1.41 | --- | 1
[47 empty] | Pelletsanlage | 0.36 | 0.39 | 1.65 | 1.28 | 1.53 | --- | 1
[47 empty] | Wärmepumpe (Wasser) | 0.18 | 0.16 | 0.8 | 0.57 | 0.61 | --- | 1
[47 empty] | Wärmepumpe (Luft) | 0.19 | 0.18 | 0.83 | 0.6 | 0.63 | --- | 1
[47 empty] | Wärmepumpe (Sole) | 0.18 | 0.17 | 0.83 | 0.6 | 0.63 | --- | 1
Note on AY5: Energie Tirol: inklusive Erträge PV
Note on AW17: Energie Tirol: analog Gas-BW angesetzt
Note on AX17: Energie Tirol: analog Gas-BW angesetzt
Note on AY17: Energie Tirol: analog Gas-BW angesetzt
Note on AZ17: Energie Tirol: analog Gas-BW angesetzt
Note on BA17: Energie Tirol: analog Gas-BW angesetzt
Note on BF17: Energie Tirol: analog Gas-BW angesetzt
Note on BG17: Energie Tirol: analog Gas-BW angesetzt
Note on BH17: Energie Tirol: analog Gas-BW angesetzt
Note on BI17: Energie Tirol: analog Gas-BW angesetzt
Note on BJ17: Energie Tirol: analog Gas-BW angesetzt
Note on BH25: Energie Tirol: WP-L gleichgesetzt
Note on BI25: Energie Tirol: WP-L gleichgesetzt
Note on BJ25: Energie Tirol: WP-L gleichgesetzt
Note on AY26: Energie Tirol: +14% zu WP-W (Vgl. EFH)
Note on AZ26: Energie Tirol: +14% zu WP-W (Vgl. EFH)
Note on BA26: Energie Tirol: +14% zu WP-W (Vgl. EFH)

## Texte (hidden)
REGISTER A | REGISTER 0 | REGISTER 1-6 | REGISTER 7 | ALLGEMEIN
Anmerkungen Alternativenprüfung | Registerblatt 0 | Systeme - Ausschlussgründe | 7 Rahmenbedingungen | Fehlermeldungen
Eine Berechnung im Excel-Tool ist nicht möglich, da die Eingabe unvollständig ist. Bitte prüfen und ergänzen Sie die fehlenden Bereiche - erkennbar an der mit weißem Kreuz auf rotem Grund markiereten Bereiche in der Navigation. | Der Jahresertrag ist kleiner als der Export - das ist nicht möglich. Bitte überprüfen Sie die Werte. | Die Verwendung einer | Die CO2-Emissionen veranschaulichen den ökologischen Fußabdruck der Energieverbräuche über den Betrachtungszeitraum von 20 Jahren. Sie werden derzeit nicht mit Kosten berücksichtigt. | Bitte eine Auswahl treffen!
Da entsprechend Ihrer Auswahl keine Berechnung erforderlich ist, benötigen Sie dieses Excel-Tool für die Einreichung nicht, eine vollständig ausgefüllte Anlage 6b gem. TBV 2016 ist ausreichend. |  | ist technisch und rechtlich möglich. Bitte mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung fortfahren. | Bei Nicht-Wohngebäuden kann eine vom Energieausweis abweichende Berechnung sinnvoll sein - Sie können den Heizwärmebedarf und/oder den Warmwasserwärmebedarf anpassen. Die Berechnung muss begelegt werden. | Bitte dieses Feld (roter Bereich = Pflichtfeld) ausfüllen!
Sie haben noch keine Auswahl getroffen - eine Einschätzung, ob eine Berechnung erforderlich ist, ist nicht möglich. Bitte Auswahl treffen! |  | ist technisch und/oder rechtlich ausgeschlossen. Der Alternativenprüfung sind dementsprechende Nachweise beizulegen. Eine weitere Prüfung für dieses System entfällt. | Die Energiepreise (netto) können angepasst werden - wird ein Wert verändert, müssen alle angepasst werden. Gegebenenfalls sind Nachweise für deutlich bessere Tarife beizulegen. | Bitte dieses Feld (roter Bereich) entfernen - eine Eingabe ist nicht zulässig!
Sie haben für die Raumheizung ein hocheffizientes alternatives System gewählt, Ihrer Auswahl entsprechend ist dennoch eine Berechnung erforderlich. Dieser Fall ist mit diesem Tool nicht berechenbar, bitte wenden Sie sich an Energie Tirol (0512-589913 ¦ office@energie-tirol.at) |  | Das fossile System ist Bestandteil der Einreichung. | Die Betriebskosten (netto) können angepasst werden - wird ein Wert verändert, müssen alle angepasst werden. Gegebenenfalls sind Nachweise beizulegen. | Bitte dieses Registerblatt vervollständigen.
Die Alternativenprüfung zeigt zumindest ein alternatives, hocheffizientes System als besser geeignet. Gem gemäß § 35a Abs. 1 TBV 2016 sind Sie daher verpflichtet, ein hocheffizientes, alternatives Heizsystem an Stelle des geplanten nicht erneuerbaren Systems zu installieren. |  |  | Die Energieaufwandszahlen müssen modifiziert werden - wird allerdings eine verändert, müssen alle angepasst werden; dies kann z.B. durch Berechnung mehrerer Energieausweise mit allen gelisteten Systemen erfolgen.
Die Alternativenprüfung weist das gewählte nicht hocheffiziente alternative System als das am besten geeignete System aus. Die Alternativenprüfung ist damit abgeschlossen. |  | Der Barwert
wird auf Basis von 80 v.H. der Invest-Kosten berechnet und
beinhaltet ggf. anfallende Restwerte und Wiederbeschaffungkosten über den Zeitraum von 20 Jahren. Dabei sind sämtliche Kosten für Wohnbauten inklusive Steuern (brutto), für Nicht-Wohnbauten exklusive Steuern (netto) anzugeben.

## tmp_Tabelle1 (hidden)
|  | WOHNGEBÄUDE |  | NICHT-WOHNGEBÄUDE
|  | BGF |  | BGF
|  | < 3.000 m² | >= 3.000 m² | < 3.000 m² | >= 3.000 m²
Beträge |  | brutto |  | netto
Investitionskosten
| Bauliche Maßnahmen | fix ¦ optional
| Anlagenteile | fix ¦ optional
| Technik-/Lagerflächen | nein | ja ¦ nein | nein | ja ¦ nein
Wartungskosten
| Wartung und Instandhaltung | CostOpt | CostOpt MGWB ¦ eigene Berechnung | CostOpt MGWB ¦ eigene Berechnung | CostOpt MGWB ¦ eigene Berechnung
Energiekosten
Rahmenbedingungen
| Energiepreis | CostOpt | CostOpt ¦ freie Eingabe | CostOpt ¦ freie Eingabe | CostOpt ¦ freie Eingabe
| Energiepreissteigerungen | CostOpt
| Diskontsatz | CostOpt
Energieverbrauch
| HWBSK | EA |  | EA ¦ eigene Berechnung
| WWWB | EA |  | EA ¦ eigene Berechnung
| eAWZ,WW | WBF ¦ eigene Berechnung | eigene Berechnung | eigene Berechnung | eigene Berechnung
| eAWZ,RH | WBF ¦ eigene Berechnung | eigene Berechnung | eigene Berechnung | eigene Berechnung
Energiegewinnung
| PV-Export | e-control | e-control ¦ eigene Angabe
|  |  | Wärmepumpe (Sole) | Wärmepumpe (Grundwasser) | Wärmepumpe (Luft) | Hackschnitzelheizung | Pelletsanlage | Flüssiggasanlage | Nah- /Fernwärme (nicht erneuerbar) | Stromdirektheizung
Wärmeabgabe
[8 empty] | Aufstellungsbereich | Aufstellungsbereich

## tmp_energiepreise_test (hidden)
Strom
2000 | 100 | 0.14161
2001 | 102.1 | 0.14459 | 2.1%
2002 | 99.1 | 0.14034 | -2.938%
2003 | 100.2 | 0.1419 | 1.11%
2004 | 102.9 | 0.14572 | 2.695%
2005 | 106.1 | 0.15025 | 3.11%
2006 | 109.8 | 0.15549 | 3.487%
2007 | 120 | 0.16993 | 9.29%
2008 | 122 | 0.17277 | 1.667%
2009 | 127 | 0.17985 | 4.098%
2010 | 128.3 | 0.18169 | 1.024%
2011 | 128.4 | 0.18183 | 0.07794%
2012 | 129.5 | 0.18339 | 0.8567%
2013 | 135.3 | 0.1916 | 4.479%
2014 | 135.3 | 0.1916 | 0%
2015 | 136.2 | 0.19288 | 0.6652%
2016 | 137.7 | 0.195 | 1.101% | 2.051% | 1.3743
1.388%
| K0 | p
k2016 | 0.1419 | 0.0244 | 0.18058
n
qn= | 1.377 | 0.377 | 13 | 1.0779